エコマーク商品類型No.139「建築製品（設備）Version1」付属証明書

【分類A-1　～ガス漏れ警報器～】

本付属証明書は、エコマーク商品類型No.139「建築製品（設備）Version1」のエコマーク使用申込を行う際に、「エコマーク商品認定・使用申込書」とともに提出して下さい。

| 申込日： |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申込ブランド名 |  |
| 申込者 | （会社名） |

＜付属証明書の作成方法＞ 1．申込製品に関する必要事項を「記入欄」に記載して下さい。 ※「記入欄」に網かけがある「項目」は記入不要です。 2．「添付証明書」欄の各証明書をご用意下さい。各証明書は、本付属証明書と併せてエコマーク商品認定・使用申込時に提出して下さい。 3．「添付証明書」に網かけのある「項目」は、添付証明書の提出は不要です。 ※ 各証明書の作成は（記入例）を参照して下さい。 4．「添付証明書」の作成は「添付証明書の発行者」欄を確認して下さい。

| 項目 | 記入欄／添付資料 ※該当する事項をチェックして下さい |
| --- | --- |
| エコマーク表示（予定）の媒体について記載下さい。 ※原則として製品、包装、取扱説明書、商品説明書（パンフレットなど）等にエコマークを表示すること | 表示媒体：□製品 ／ □包装 ／□取扱説明書 □商品説明書(カタログ・リーフレット) ／ □Web □その他【 】 |
| エコマーク表示予定設計図 エコマークの表示方法はエコマーク使用の手引を参照下さい。 | 表示予定設計図の提出（書式自由・原稿） *様式2の｢エコマーク表示見本｣の画像をご活用下さい エコマーク認定番号または使用契約者名の表示（両方を表示することも可） |
| エコマークを表示しない（予定）場合はその理由を右欄に記載下さい。 | 【表示無しの理由】 |

| 項目 | 記入欄 （該当する事項をチェックして下さい） | 添付証明書 | 添付証明書の 発行者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 製品を開発した会社 | □他社／□自社 ※他社開発製品の場合は右記証明書をご提出下さい。 | 記入表139-1 | 申込承諾者 |
| 他社において既に認定を受けている商品を別ブランドとして申込む場合 | ブランド名以外の変更が □ある／□ない （該当する事項をチェックして下さい） ※変更がなければ、以下の項目の証明は不要です | エコマーク商品認定 審査結果通知書の写し 既認定型式と本申込 製品の型式との対応表 | 申込者 |

分類A-1　～ガス漏れ警報器～

| 項目 | 記入欄 ※ 該当する□にチェックを入れて下さい |
| --- | --- |
| 商品区分 | □液化石油ガス（LPガス）用のガス漏れ警報器 (分離型警報器および集中監視型警報器を除く) |
|  | □都市ガス用のガス漏れ警報器 (分離型警報器および集中監視型警報器を除く) |

「4．認定の基準と証明方法」を満たすために必要な証明書類

4-1．環境に関する基準と証明方法

| 認定基準 項目番号 | 記入欄 ※ 該当する□にチェックを入れて下さい | 必要な添付証明書 | 添付証明書の発行者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-1.(1) 警報器の消費電力 | ［警報器の通常時（監視時）の消費電力］ □不完全燃焼ガス検知および火災検知機能を有する、2センサタイプまたは3センサタイプの製品に該当 □上記以外に該当 | 消費電力に関する証明書(消防検定用書類の該当箇所など) | 申込者、 または製造事業者など |
|  | 消費電力［ W ］ ※型式毎に数値が異なる場合は別紙にてご提示下さい。 |  |  |
| 4-1.(2) 発泡樹脂へのフロンの使用 | ［製品への発泡樹脂の使用］ □使用あり／□使用なし ※ 「使用あり」の場合は、以下記入下さい。 |  |  |
|  | 発泡樹脂の使用がある場合 |  |  |
|  | 特定フロン(CFC5種)の使用 その他のCFCの使用 四塩化炭素の使用 トリクロロエタンの使用 代替フロン(HCFC，HFC) | □有／□無 □有／□無 □有／□無 □有／□無 □有／□無 |  |  |
| 4-1.(3) 製品の有害物質 |  | 記入表139-2 | 申込者 |
| 4-1.(4) 抗菌剤 | ［抗菌剤］ 抗菌剤の使用 □有／□無 ※ 「有」の場合には、右記の添付証明書をご提出下さい。 | SIAA等の認証を受けていることの書類 | 申込者 |
| 4-1.(5) 環境法規の順守 |  | 記入表139-3 | 最終製品 製造工場長 |
| 4-2.(6) 品質 | ［該当する品質規格］ □液化石油ガス（LPガス）用のガス漏れ警報器 | 省令に適合していることを示す試験結果などの証明書 | 第三者試験機関または 申込者など |
|  | □都市ガス用のガス漏れ警報器 | 検査に合格していることの証明書(検査結果書など) | (財)日本ガス機器検査協会など |
|  | □不完全燃焼検知機能を組み込んだ製品 | 不完全燃焼検知機能部が検査に適合していることの証明書(検査結果書など) | (財)高圧ガス保安協会または(財)日本ガス機器検査協会など |
|  | □火災警報機能を組み込んだ製品 | 火災警報機能部が型式省令等に基づく検査に適合していることの証明書(検査結果書など) | 日本消防検定協会など |

記入表139－1

※　OEM商品、他社開発商品の場合のみご提出下さい。

（財）日本環境協会 エコマーク事務局 御中

申込承諾書

| 発行日： |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （発行者：会社名） | 印（社印を捺印） |

* 発行者は製品を製造した会社（申込承諾者）

当社商品名（　　　　　　　　　　　）（エコマーク認定番号（　　　　　　　））を、

エコマーク申込企業（　　　　　　　　）が商品ブランド名（　　　　　　）として、

エコマーク商品認定・使用申込を行うことを承諾します。

以上

記入表139‐2

（財）日本環境協会 エコマーク事務局 御中

化学物質に関する証明書

| 発行日： |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （発行者：会社名） | 印（社印を捺印） |

申込製品（機種名またはシリーズ機名：　　　　　　　　　　　　　　　）には、以下の物質を処方構成成分として添加していないことを証明します。

物 質 名

水銀 およびその化合物

カドミウム およびその化合物

六価クロム およびその化合物

ポリ臭素化ビフェニル(PBB)

ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)

塩素化パラフィン（鎖状炭素数が10～13で含有塩素濃度が50%以上）

- ただし、EUの「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令(RoHS)」2002/95/ECにおける付属書「第4条(1)の要求事項から除外される鉛、水銀、カドミウムおよび六価クロムの用途」、および「特定の危険物質を含有する電池および蓄電池に関する指令」91/157/EECに準じる部分は本証明からは除く。

以上

記入表139‐3

（財）日本環境協会 エコマーク事務局 御中

環境法規等順守証明書

| 発行日： |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (会社名) (工場名) (責任者名)役職名 氏名 | 印 (社印を捺印) |
| 工場住所： |
| TEL ： |

* 責任者名は最終製品を製造する工場長（もしくは相当する工場の責任者）

* 本証明書の発行日は、エコマークへの申込日より直近3ヶ月以内有効

下記の事項に適合していることを証明します。

記

１．申込商品の製造にあたり、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについて、以下の関連する環境法規および公害防止協定など（以下「環境法規等」という）を順守していることを証明します。

（以下の該当する□をチェック、記入の上、ご提出下さい。　別紙一覧提出可）

| 工場に関連する環境法規等の名称 | 備考 |
| --- | --- |
| □ 大気汚染防止法 |  |
| □ 水質汚濁防止法 |  |
| □ 騒音規制法 |  |
| □ 振動規制法 |  |
| □ 悪臭防止法 |  |
| □ その他： |  |

※ “その他”には工場が該当する法律名、立地する地域の条例や協定が存在する場合にはその名称を記載すること（例：○○県○○環境保全条例、○○市公害防止協定）

２．本証明書の発行日より以前の環境法規等の順守状況は以下の通りであることを証明します。

（該当する□をチェックし、ご提出下さい。また、違反とは、行政処分、または行政指導などを指します。）

□　過去5年間、関連する環境法規等の違反はありません。

□　創業（　　　　年）以来、関連する環境法規等の違反はありません。

□　過去5年間に関連する環境法規等に違反があり、すでに適正な改善をはかり再発防止策を講じ、以後は関連する環境法規等を適正に順守しています。

※行政処分、または行政指導などの違反があった場合には、以下a.b.の書類の提出が必要です。

a.違反事実について、行政機関などからの指導文書(改善命令、注意なども含む)、およびそれらに対する回答書(原因、是正結果などを含む)の写し(一連のやりとりがわかるもの)

b.環境法規等の順守に関する管理体制についての次の1)～5)の資料(記録文書の写し等) 1)工場が立地している地域に関係する環境法規等の一覧 2)実施体制(組織図に役割等を記したもの) 3)記録文書の保管について定めたもの 4)再発防止策(今後の予防策) 5)再発防止策に基づく実施状況(順守状況として立入検査等のチェック結果)

□　過去に環境法規等に違反があり、まだ改善等がはかられていません。

以上